PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA UBICACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN

Periódico Oficial Número: 122, de fecha 22  de octubre de 2008.

Publicación Número: 922-A-2008

Documento: Proyecto de Reglamento para la ubicación y operación de las Estaciones de Servicio en el Municipio de Tecpatán.

_____________________________________________________________________________________

Considerando

Que en diversas partes del territorio nacional, al igual que en el Estado de Chiapas, el establecimiento de estaciones de servicio para el expendio de combustibles como gasolina y diesel, ha sido una practica normal de la actividad comercial de diversos empresarios.

Que la inversión que realizan los particulares en tales rubros, representan fuentes de generación de empleos para los habitantes de la zona en que se instalan, aunado a que son establecimientos que prestan servicios a por poseedores de vehículos automotores, quienes necesitan de expendios de combustibles cercanos y que presten servicio de calidad.

Que esta administración de gobierno municipal que presido, es propulsora de la inversión privada en nuestro municipio, y conforme a la política del Ejecutivo del Estado, estamos en la mejor disponibilidad de coadyuvar en el fomento de la inversión privada en nuestro municipio.

Sin embargo, este gobierno municipal también es conciente que todo desarrollo debe ser ordenado y regulado, con el objeto de evitar el crecimiento anárquico de la sociedad, de tal forma que deben existir las normas mínimas necesarias que permita la sana cohabitación entre la inversión privada y la tranquilidad de la sociedad en general, de tal forma que una inversión que implica un desarrollo social, no conlleve en poner en situación de riesgo a la sociedad que busca beneficiar.

Que por experiencia en otros municipios de la Entidad, es perceptible el establecimiento de estaciones de servicio que expenden combustibles denominadas gasolineras, que no guardan distancias mínimas con centros de concentración social como hospitales, escuelas, iglesias y parques o jardines, así como estaciones de servicios que no cuentan con las medidas de seguridad necesarias para no poner en riesgo a la población a la que va dirigida su servicio o a los vecinos de la misma.

Que en el municipio de Tecpatán, resulta necesario establecer esas bases normativas que deben de observar las estaciones de servicio que busquen establecerse en el municipio, para efectos de evitar poner en riesgo a la sociedad en general y procurar el desarrollo ordenado de la población urbana, anteponiendo el interés de la sociedad en general sobre el interés que pudiera cualquier particular.

Que asimismo, es de interés público que la autoridad municipal provea lo necesario dentro del ámbito de su competencia, para cuidar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente y para prevenir y controlar emergencias ecológicas o daños ambientales que pudieran ocurrir dentro de su circunscripción; asimismo prevenir y auxiliar a la población en situaciones de alto riesgo por siniestros y desastres, con la participación voluntaria y organizada de la sociedad.

Por las razones anteriormente expuestas, la suscrita Presidenta Municipal tiene a bien someter a la consideración de este H. Cabildo, el siguiente;

Proyecto de Reglamento para la ubicación y operación de las Estaciones de Servicio en el Municipio de Tecpatán

Título Primero

Disposiciones Generales

Capítulo I

Normas Preliminares

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer lo relativo a la ubicación, construcción y operación de las estaciones de servicio distribuidoras de gasolina del Municipio de Tecpatán, en el ámbito de las facultades que le confieren las leyes federales y estatales.

Artículo 2. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social en el ámbito territorial del Municipio de Tecpatán.

Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento se considerarán, además de las definiciones contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Ecología del Estado de Chiapas, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y la Ley Orgánica Municipal del Estado, las siguientes:

- Actividades Riesgosas: Son las acciones de origen natural y/o antropogénicas que estén asociadas con el manejo de sustancias peligrosas en volúmenes que puedan generar un impacto al ambiente y/o poner en peligro la salud de la población.

- Ayuntamiento: el Ayuntamiento del Municipio de Tecpatán, Chiapas.

- Constancia de zonificación: Documento expedido por la autoridad municipal en la que se hace constar un uso o destino del suelo dentro de un Centro de Población.

- Dirección de Obras Públicas: la Dirección de Obras Públicas del Municipio.

- Dispensario: Equipo electromecánico con el cual se abastece de combustible al vehículo automotor

- Dirección: Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Tecpatán.

- Emisión: conjunto de sustancias que se emiten a la atmósfera, las cuales son producto de la gasificación de materiales y sustancias químicas.

- Estación de Servicio: El predio y la infraestructura existente para almacenar y distribuir gasolina y otros combustibles derivados del petróleo para uso vehicular.

- Impacto Ambiental: Modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza.

- Manual de Operaciones.- Documento que contiene la guía para el desarrollo de las actividades que realiza una estación de servicio

- Normas: Las normas oficiales mexicanas, normas técnicas ecológicas y similares expedidas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

- Olores: emanación de materia transmitida por un fluido que puede ser el aire o el agua y es percibido por el olfato.

- PEMEX: Se refiere a la Subdirección Comercial de PEMEX Refinación

- Pistola de despacho: Accesorio que se encuentra al final de la manguera del dispensario, sirve para suministrar combustible a los tanques de los vehículos automotores.

- Plan Director de Desarrollo Urbano al conjunto de normas, principios y disposiciones que coordina y dirige el desarrollo, el mejoramiento y la evolución urbana de Tecpatán, expresándose mediante los planes y reglamentaciones expedidas para ese fin.

- Reciclaje: método de recuperación de materia y/o energía, que consiste en la transformación de los residuos con fines productivos.

- Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas infecciosas, representan un peligro para el equilibrio ecológico o el medio ambiente.

- Residuo Sólido Municipal: Residuo que proviene de las actividades que se desarrollan en las casas habitación, sitios y servicios públicos, demoliciones, construcciones, establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

- Ruido: sonido no deseado, inarticulado y confuso, que altera o modifica el físico afectando la flora, fauna o la salud humana.

- Sistema de agua potable y alcantarillado: el conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de aguas residuales.

Capítulo II

De las Autoridades y sus Atribuciones

Artículo 4. La aplicación del presente Reglamento compete a:

I. El Ayuntamiento.

II. El Presidente Municipal.

III. La Dirección de Obras Públicas

IV. La Dirección de Protección Civil.

V. Las demás autoridades municipales a las que este Reglamento les atribuya competencia.

Artículo 5. Corresponde al Ayuntamiento:

- La formulación, aprobación y administración de los planes municipales de desarrollo urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población, así como los planes parciales de crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población ubicados en su territorio.

- La expedición de reglamentos para administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales.

- La formulación, aprobación y administración de la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio y establecida en los Planes de Desarrollo Urbano. La zonificación determinará, entre otros, las zonas de desarrollo controlado y salvaguarda, especialmente áreas e instalaciones en que se realizan actividades riesgosas y se manejan materiales o residuos peligrosos, de conformidad con la legislación aplicable.

- La prevención y auxilio a la población en situaciones de alto riesgo por siniestros y desastres, de acuerdo a su ámbito de competencia, con la participación voluntaria y organizada de la sociedad civil.

- La prevención y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se relacionan en su circunscripción territorial y la prevención y control de emergencias ecológicas o gravedad de los desequilibrios ecológicos o daños al ambiente que pudieran ocurrir dentro del territorio municipal.

- La formulación, conducción y evaluación de las políticas de desarrollo urbano, ecología y protección civil en el Municipio, así como de los criterios derivados de ellas.

- Las demás que establezcan este u otros ordenamientos legales.

Artículo 6. Son atribuciones de la Dirección General de Obras Públicas en materia de este reglamento:

- Controlar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población, así como vigilar que las acciones de urbanización se ajusten a las disposiciones previstas en los planes de desarrollo urbano.

- Administrar la zonificación prevista en los planes de desarrollo urbano correspondientes a su jurisdicción territorial.

- Otorgar y revocar en su caso, licencias y permisos de construcción, reparación, demolición y remodelación de fincas.

- Exigir el cumplimiento de los ordenamientos instalaciones y equipos de seguridad que deben incorporarse a las construcciones en general y las que particularmente deben observarse en los locales a los que tenga acceso el público. La inobservancia de tales normas impedirá a la autoridad municipal otorgar el permiso de construcción o funcionamiento respectivos y, en su caso, la facultará para ordenar la suspensión de la obra o clausura del local hasta en tanto no se cumplan los requisitos de seguridad exigibles; y,

- Las demás que otorguen las leyes, reglamentos, manuales de organización u otros ordenamientos legales

Artículo 7. Son atribuciones de la Dirección de Protección Civil en materia de este Reglamento:

- Cuidar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el ámbito de la competencia del Municipio.

- Prevenir y controlar emergencias ecológicas o daños al ambiente en coordinación con otras dependencias gubernamentales.

- Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, generada por fuentes naturales y fuentes móviles, excepto las consideradas de competencia de la Federación o del Estado.

- Coadyuvar en la prevención de la contaminación de la atmósfera de competencia de la Federación o del Estado.

- Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, las condiciones que deberán cumplir en materia ambiental las diversas zonas del Municipio.

- Verificar el cumplimiento de los criterios ecológicos, índices de contaminación e índice de riesgo que emitan las autoridades federales, estatales y municipales.

- Vigilar y establecer medidas para el adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos.

- Elaborar los planes en materia ambiental en congruencia con los planes de desarrollo urbano del Municipio y someterlos a la aprobación del Ayuntamiento.

- Proponer al Ayuntamiento previo acuerdo con la autoridad competente las rutas de circulación de los vehículos que transportan materiales y/o residuos peligrosos así como los respectivos planes de contingencia.

- Inspeccionar, vigilar e imponer las medidas correctivas, preventivas y sanciones materia de este reglamento dentro de los límites establecidos en el mismo así como en otros ordenamientos legales que así lo especifiquen.

- Participar con las autoridades municipales encargadas de la planeación urbana, en estudios, elaboración de normas de diseño, tecnología de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda, uso de suelo y, en general, las relativas al desarrollo urbano municipal, que pudiesen tener impacto ambiental.

- Las demás que le confieran este Reglamento y otros ordenamientos legales.

Título Segundo

Seguridad y Medio Ambiente

Capítulo I

Seguridad

Artículo 8.- La operación de las estaciones de servicio deberá garantizar la seguridad de clientes, empleados, público en general infraestructura y bienes materiales propios y ajenos, por lo que estarán sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento.

Artículo 9.- Todas las estaciones de servicio contarán con un Estudio de Riesgo elaborado en los términos establecidos en la Ley Ecológica para el Estado de Chiapas.

Artículo 10.- Las estaciones de servicio deberán contar con un Plan de Contingencia en los términos establecidos en la Ley de Protección Civil. Este Plan deberá fundamentarse en el estudio de riesgo con que cuente cada estación de servicio este Plan deberá hacerse del conocimiento de todos los empleados, incluyendo a los administrativos y a quienes laboren en los servicios conexos, a través de una capacitación específica, la cual deberá concluir con un simulacro que será realizado en coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal.

Artículo 11.- El Plan de Contingencia deberá contener, cuando menos los siguientes puntos adecuadamente desarrolladas para la estación de servicio:

- Datos generales del proponente.

- Descripción del sitio.

- Descripción de las actividades y los materiales peligrosos.

- Evaluación integral del riesgo obtenida del estudio realizado.

- Organigrama, funciones y responsabilidades de la estructura de respuesta de emergencia.

- Equipos y servicios de emergencia.

- Procedimientos específicos de emergencia.

- Sistemas de comunicación y alarmas.

- Retorno a condiciones normales.

- Capacitación específica al personal relacionada con el funcionamiento de las Estaciones de Servicio

Artículo 12.- Un resumen ejecutivo del Plan de Contingencia deberá colocarse a la vista de los usuarios y personal, en las oficinas y en las áreas de servicios conexos y deberá contener:

- Diagrama de la estación con la identificación de los puntos donde se localizan el equipo de seguridad, los botiquines de primeros auxilios, los materiales para fugas y derrames y las rutas de evacuación.

II.        Directorio de los cuerpos de emergencia de la ciudad y municipio.

Artículo 13.-Es obligatoria la capacitación en materia de seguridad para todos los empleados de la estación de servicio en los términos que marca la legislación correspondiente y el propio Plan de Contingencias; como mínimo debe capacitar en las siguientes áreas:

- Formación de brigadas.

- Prevención y combate de incendios.

- Primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar.

- Evacuación.

- Control de fugas y derrames.

- Características de los productos que manejan.

- Inspección y manejo de extintores.

- Ataque contra incendio.

- Comando de incidentes.

- Cuidado del medio ambiente.

Artículo 14.- Los empleados operativos de las estaciones de servicio deberán acreditar sus conocimientos básicos en seguridad, presentando un examen anual ante la Dirección de Protección Civil, mediante un procedimiento que se elaborará de común acuerdo con las agrupaciones de estaciones de servicio.

Artículo 15.- La Dirección de Protección Civil estará obligada a extender una certificación a aquellos que aprueben el examen correspondiente.

Artículo 16.- Es obligación del franquicitario de la estación de servicio cumplir con las medidas de seguridad, que le imponga PEMEX en el contrato de franquicia respectivo.

Artículo 17.- El franquicitario de la estación de Servicio tendrá la responsabilidad de:

- Conservar en buenas condiciones los servicios de sanitarios, aire, agua y teléfono público.

- Proporcionar al personal equipo de seguridad: Ropa de algodón industrial ajustada en cuello, puños y cintura, calzado industrial antiderrapante y casco en el caso de chóferes de autotanques.

Artículo 18.- Para el caso de que una estación de servicio realice transporte de combustible hacia otra estación, se hará responsable de que los conductores de auto tanque cumplan lo siguiente:

- Disposiciones y reglamentaciones emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en materia de transporte de materiales y productos peligrosos.

- Medidas de seguridad aplicables al tránsito de vehículos en las calles de la ciudad, tal como lo establecen las regulaciones municipales correspondientes.

- Realizar con extremada precaución todas las acciones para llevar a cabo las maniobras de la descarga.

Artículo 19.- Es responsabilidad del franquicitario de la estación de servicio que su personal cumpla con las siguientes medidas de seguridad, debiendo en su caso negar el servicio si:

I. Las tapas de cierre hermético se encuentran colocadas en los tanques.

II. El límite máximo de velocidad de exceda de 10 km/h.

III. Un vehículo que presente fuga de gasolina, con el radiador vaporizando o cualquier otra condición peligrosa, desviándolo en este caso a una área donde no represente peligro.

Artículo 20.- Los franquicitarios de las estaciones de servicio deberán colocar, reemplazar y dar mantenimiento a las señales preventivas, prohibitivas, informativas y de emergencia que se encuentran colocadas en sus diferentes áreas.

Artículo 21.- Es obligación de las personas físicas o morales que transporten los combustibles a las estaciones de servicio, respetar el horario establecido para este servicio, el cual inicia a las 19:00 horas y concluye, a más tardar, a las 7:00 horas del día siguiente. Cualquier alteración temporal a este horario deberá ser autorizada por escrito por la Dirección de Protección Civil, siempre y cuando se justifique.

Artículo 22.- Cada franquicitario se obliga a proporcionar a la Dirección de protección Civil copia de un plano esquemático de planta de la estación de servicio, donde se muestre la ubicación de la estación, la localización de los tanques, motobombas, dispensarios, líneas de energía eléctrica, cuartos de control, paros de emergencia, líneas de drenaje, trampas de grasas y aceites, extinguidores materiales para control de fugas y derrames, y almacén de residuos peligrosos.

Capítulo II

Medio Ambiente

Artículo 23.- Previa construcción y como condicionante indispensable para otorgar el uso de suelo, todas las estaciones de servicio deberán contar con la autorización de una Manifestación de Impacto Ambiental en los términos establecidos en la Ley Ecológica para el Estado.

Artículo 24.- Los franquicitarios, siempre deberán mantener en operación y de manera satisfactoria:

- Las trampas de combustibles.

- Los sistemas de venteo de los tanques, contenedores de derrames de dispensarios, bocatomas y motobombas.

- Los arenadores de los dispensarios.

- Las válvulas corte rápido.

- El sistema de corte rápido en mangueras.

- Los sistemas de recuperación de vapores.

- El sistema de cierre hermético en tanques.

- El sistema de monitoreo y de las pruebas de hermeticidad.

- La vigencia del material de la carga de los extinguidores.

- Todos los equipos de seguridad y emergencia.

Artículo 25.- Los sistemas de drenaje de las estaciones de servicio, deberán incluir los sitios de muestreo y aforo en lugares accesibles, y asegurar el mantenimiento constante de los mismos.

Artículo 26.- La descarga de aguas residuales en la red del alcantarillado municipal, deberán sujetarse a los límites máximos permisibles que determine la Dirección de Obras Públicas municipal.

Artículo 27.- En su caso, el agua residual tratada, libre de compuestos tóxicos y orgánicos que ponga en peligro la salud humana y el medio ambiente, podrá ser empleada para los procesos de limpieza, transporte, enfriamiento, generación de vapor, lavado de maquinarias, de unidades automotrices, limpieza de patios y riego de áreas verdes.

Artículo 28.- Los franquicitarios serán responsables de la recolección y disposición adecuada de los residuos generados como resultado de la operación de las trampas de combustible y demás actividades de la estación, de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.

Artículo 29.- Las estaciones de servicio deberán contar con un programa para el manejo y disposición de los residuos peligrosos, de acuerdo a los términos que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo 30.- Todo el personal de la estación de servicio vigilará que las posibles fugas o derrames de combustible dentro del predio que ocupe la estación, sean contenidas con material absorbente no inflamable, formando un dique para su contención y recuperación, debiendo evitar su descarga al sistema de drenaje.

Artículo 31.- Los niveles de emisión de ruido vehicular máximo permisible en las estaciones de servicio, será similar al de toda operación de carga y descarga de mercancías u objetos que se realice en la vía pública, y no debe rebasar los 85 dB(a) de las siete a las veintidós horas y de 80 dB(a) de las veintidós horas a las siete horas, medidos de acuerdo a las normas correspondientes.

Título Tercero

Ubicación, Construcción y Operación

de las Estaciones de Servicio

Capítulo I

Ubicación

Artículo 32.- Previo a la expedición de la licencia de construcción de la estación de servicio, la Dirección de Obras Públicas Municipal requerirá un dictamen a la Dirección de Protección Civil.

Artículo 33.- La emisión del pre-dictamen inicial versará sobre aspectos de riesgo en transporte y características existentes en la zona donde se pretende instalar la estación de servicio, pudiendo ser éste positivo, negativo o bien, condicionado.

Artículo 34- En la cabecera municipal de Tecpatán, por ser considerada patrimonio de la cultura en el Estado, y en encontrarse ubicado el Convento de Santo Domingo de Guzman, declarado patrimonio nacional, queda prohibida la instalación y funcionamiento de estaciones de servicio que expendan gasolina, diesel y gas, a través de gasolineras o gaseras, en dicha cabecera municipal, en el área comprendida del acceso de la carretera Copainalá-Tecpatan esquina con 4 Sur a la entrada de la escuela secundaria técnica número 33 en la salida a Raudales Malpaso.

Artículo 35.- La Dirección de Obras Públicas con base al dictamen mencionada en el artículo anterior, determinará si se otorga la licencia de construcción y la factibilidad de uso de suelo para ubicar estaciones de servicio en la zona que se haya solicitado.

Artículo 36.- El nivel de contaminación originado por las estaciones de servicio se determina mediante un análisis de modelación de dispersión de hidrocarburos emitidos por la actividad de la estación de servicio. El análisis de la modelación es responsabilidad de la Dirección de protección Civil.

Artículo 37.- El índice de riesgo se determina por las probabilidades de accidentes por transporte de combustibles en cada sector. Esta determinación se basa en una probabilidad de accidentes, el número de viajes y los recorridos que tengan los camiones cisterna para abastecer las estaciones de servicio que se encuentren en cada zona.

Artículo 38.- Los criterios ecológicos para la determinación de los índices de riesgo podrán ser modificados por el H. Ayuntamiento.

Artículo 39.- Con base al estudio de riesgo que realice la Dirección de protección Civil, se emitirá el dictamen correspondiente de viabilidad o no viabilidad de la construcción de la estación de servicio, para que en su caso la Dirección de Obras Públicas otorgue o no la licencia de construcción y factibilidad de uso de suelo correspondientes.

Artículo 40.- Las distancias de las bombas de suministro en estaciones de servicio deberán estar ubicadas a una distancia mínima de:

I. 15 mts con respecto a casas habitaciones y equipamiento urbano.

II. 30 mts. mínimo de establecimientos industriales, de servicios, escuelas y hospitales.

Capítulo ll

Especificaciones de Construcción y Operación

Artículo 41.- Una vez que la ubicación de la instalación del servicio ha sido dictaminada en forma positiva por la Dirección y que la constancia de factibilidad de uso de suelo ha sido otorgada por la Dirección de Obras Públicas, el solicitante podrá iniciar el trámite para obtener la Licencia de Construcción mediante el procedimiento legal establecido, sin menoscabo de las autorizaciones, licencias y permisos de otras autoridades.

Artículo 42. Obtenida la Licencia de Construcción el responsable deberá atender a los requerimientos y condicionantes que le establezca en la propia licencia de construcción la autoridad municipal.

Artículo 43.- Para el manejo de combustibles las Estaciones de servicio deberán contar con espacios abiertos permanentes de no menos de 30.0 metros entre edificios dentro de la misma estación de servicios y de no menos de 15.0 metros a una línea de propiedad tal y como se establece en el Reglamento de Construcción.

Artículo 44.- Todas las estaciones de servicio deberán cumplir con las normas técnicas vigentes para instalaciones eléctricas, tubería y conexiones que forman parte integral del circuito para el manejo de gasolina, así mismo deberán cumplir con las disposiciones establecidas por PEMEX para la construcción y operación de las estaciones de servicio.

Artículo 45.- Las estaciones de servicio son establecimientos en los que se almacenan y manejan líquidos volátiles e inflamables, por lo tanto los materiales eléctricos utilizados en la construcción se seleccionarán en función de la peligrosidad que representa la clase de atmósfera explosiva que exista o pueda existir en sus diferentes áreas.

Artículo 46.- El diseño, construcción y espacio de las unidades de servicio, la instalación y operación de los tanques de almacenamiento de gasolina de las estaciones, deberán cumplir con los requerimientos que establece PEMEX.

Título Cuarto

Inspección, Vigilancia y Sanciones

Capítulo I

Inspección y Vigilancia

Artículo 47.- La Dirección de Protección Civil dentro del ámbito de su competencia podrá realizar por conducto del personal debidamente autorizado visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en otras disposiciones legales que puedan llevarse a cabo para verificar el cumplimiento de este Reglamento.

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección debe estar provisto del documento oficial que lo acredite como tal, así como de la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la Dirección y en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.

Artículo 48.- El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente con la persona que atienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, requiriéndola para que en el acto designe 2 testigos.

En caso de negativa o de que los designados no acepten intervenir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección.

Artículo 49.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada, los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia.

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para manifestar lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el acta.

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. Si la persona con la que se entendió la diligencia o los testigos se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar la copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 50.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el Artículo 48 de este Reglamento, así como a proporcionar toda clase de facilidades e informes que conduzcan a la verificación del cumplimiento de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a la ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento de autoridad competente.

Artículo 51. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando se impida u obstaculice de cualquier manera la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 52.- Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora así como análisis de apoyo técnico, ésta requerirá al interesado mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo para que adopte de inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, debidamente fundadas y motivadas y para que, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de que surta efectos dicha notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta de inspección y su resultado, ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten.

Artículo 53.- Una vez oído al presunto infractor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofreciere, o en caso de que el interesado no haya hecho uso del derecho que le concede el artículo anterior dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar la resolución administrativa que corresponda, dentro de los treinta días hábiles siguientes, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado.

Artículo 54.- En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso, adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que hubiere hecho acreedor conforme a las disposiciones aplicables.

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias o irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.

Cuando se trate de segunda o posterior inspección para verificar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer la sanción o sanciones que procedan conforme al Artículo 57 y siguientes de este Reglamento.

En los casos en que proceda, independientemente de las sanciones administrativas que se impongan al infractor, la autoridad municipal hará del conocimiento del Ministerio Público la realización de actos u omisiones constatados que pudieran configurar uno o más delitos.

Capítulo II

Medidas de Seguridad

Artículo 55.- Cuando exista un riesgo ambiental inminente de desequilibrio ecológico, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para la salud, para los ecosistemas, sus componentes, la Dirección en forma fundada y motivada, podrá ordenar inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:

- Retención de sustancias o materiales contaminantes.

- La clausura temporal, parcial o total, de las Fuentes contaminantes correspondientes y promoverá ante las autoridades competentes en los términos de las leyes relativas la ejecución de las medidas de seguridad que en dichos ordenamientos se establecen.

La autoridad podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar cualquiera de las acciones anteriores.

En todo caso, la autoridad deberá hacer constar en el acto que al efecto emita, las razones por las cuales considera que los hechos en cuestión constituyen riesgo inminente de desequilibrio ecológico y/o contaminación con repercusiones peligrosas.

Artículo 56.- Cuando la autoridad ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en este Reglamento, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad impuesta.

Capítulo III

Sanciones

Artículo 57. Las violaciones al presente Reglamento, constituyen infracción y se sancionarán administrativamente por la Dirección, con alguna de las siguientes sanciones:

- Amonestación;

- Multa por el equivalente de veinte a diez mil días de salario mínimo general vigente al momento de imponer la sanción;

- Clausura temporal o definitiva, parcial o total, y la revocación de permisos y licencias otorgadas;

- Arresto administrativo: Hasta por treinta y seis horas, en caso de que no sea pagada la multa. Tratándose de personas morales, el arresto se ordenará contra el responsable directo de la infracción cometida;

- Reparación del daño ambiental.

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubiesen cometido, resultase que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción II de este artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, y en los casos en que proceda dará lugar a la clausura definitiva del establecimiento.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada.

Artículo 58. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad, solicitará a quien lo hubiere otorgado, la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción.

Artículo 59.- En caso de que el infractor realice las medidas correctivas o las de urgente aplicación, o subsane las irregularidades en que hubiese incurrido, previamente a la imposición de una sanción y siempre que lo haga del conocimiento de la autoridad dentro del plazo a que se refiere el Artículo 54 ésta deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.

Artículo 60. Para la imposición de las sanciones por infracciones a este Reglamento, se tomará en cuenta:

- La gravedad de la infracción, considerando principalmente el criterio de impacto en la salud pública y la generación del desequilibrio ecológico a la afectación de bienes pertenecientes al estado o municipio;

- Las condiciones económicas del infractor; y,

- La reincidencia, si la hubiese.

Artículo 61.- En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la Dirección deberán indicar al infractor las medidas correctivas y acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha sanción, así como los plazos para su realización.

Artículo 62.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en este Reglamento, se destinarán a la integración de fondos fomentar la protección civil municipal.

Capítulo IV

Defensa Jurídica de los Particulares

Artículo 63. Las resoluciones dictadas con motivo de la aplicación del presente Reglamento, podrán ser impugnadas a través de los recursos o medios de defensa que prevé la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Chiapas.

Capítulo V

Denuncia Popular

Artículo 64.- Cualquier persona tiene el derecho y el deber de denunciar ante la Dirección o a la autoridad municipal competente, todo hecho, acto u omisión generado en o por la estaciones de servicio, que cause o pueda causar daños al ambiente o produzca desequilibrio ecológico en cualquiera de sus formas.

La denuncia popular, es un instrumento jurídico que se otorga a la ciudadanía, para participar activamente en la protección, preservación y restauración del medio ambiente y del equilibrio ecológico.

Artículo 65.- La denuncia popular se ejercerá por cualquier persona. Para que sea procedente basta presentar una promoción con los datos necesarios que permitan identificar a los responsables o los hechos denunciados.

Artículo 66.- Recibida la denuncia, la Dirección procederá a localizar la fuente contaminante, efectuar las diligencias necesarias para la comprobación y evaluación de los hechos y notificar a quien presuntamente sea responsable de los mismos.

La Dirección recibirá las denuncias que se presenten. Para dar seguimiento a los hechos denunciados, promoverá y ejecutará las medidas que resulten procedentes y en el caso de las denuncias que no sean de su competencia las turnará a la autoridad correspondiente, adoptando previamente las medidas necesarias si los hechos denunciados son de tal manera graves que pongan en riesgo la integridad física de la población.

En todo caso, la Dirección llevará un registro de las denuncias que se presenten.

Artículo 67.- La Dirección a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación de la denuncia, publicara en lista de estrados el trámite que se haya dado a aquella, y dentro de los treinta días hábiles siguientes publicara de la misma manera el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas.

T r a n s i t o r i o s

Primero. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación en el H. Cabildo Municipal y de su publicación en los estrados de la Presidencia Municipal.

Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.

Dado y aprobado en la Sala del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tecpatán, Chiapas, a los 17 días del mes de julio del 2008.

C. Lic. Patricia del Carmen Conde Ruiz, Presidenta Municipal Constitucional.- C. Lic. José Alonso Sánchez Castellanos, Síndico Propietario.- C. Bibiel Cruz Aguilar, Regidor Primero.- C. Reybel Gómez Rodríguez, Regidor Segundo.- C. Joel Hernández Romero, Regidor Tercero.- C. Cledia Liduvina Díaz Sánchez, Regidora Cuarta.- C. Alejandra Heleria Trujillo, Regidora Quinta.- C. Leticia Domínguez Cortazar, Regidora Sexta.- C. Jorge Ameth Valencia Márquez, Regidor Plurinominal.- C. Lic. José Luis Gálvez Gómez, Secretario Municipal.- Rúbricas.